# Прокуратурой Поспелихинского района дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации опасных производственных объектов газоснабжения

Прокуратурой Поспелихинского района по поручению прокуратуры края проведена проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, по результатам которой выявлены нарушения.

Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 утверждены федеральных норм и правил (ФНП) в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (далее – Правила).

Пунктом 3 Правил установлены требования промышленной безопасности, обязательные при разработке и осуществлении технологических процессов, при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации ОПО.

Проверка показала, что в нарушение п. 228а Правил на нескольких резервуарах сжиженного газа в с.Поспелиха имелся свободный доступ к данным объектам.

С целью устранения выявленных нарушений в апреле текущего года в адрес эксплуатирующей организации прокурором Поспелихинского района внесено представление, ход которого находится на контроле в прокуратуре района.

Помощник прокурора

Поспелихинского района

юрист 3 класса Ю.И. Меденцева